## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА с 01.04.2014 г.
Адрес дома: ул. им.40-летия Победы,60
Характеристика: 25 этажей,1 подъездов, 250 квартир
среднеэксплуатируемая площадь |  | 18493.1 | м.кв.
№ п/п | Наименование работ и элементов затрат по содержанию жилых домов | Ед.измер | Единичная расценка | периодичность выполняемых работ | объем выполняемых работ | Итого затрат | Размер платы в руб. на 1кв.м. в месяц
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  |  |  |  | 16323.28 | 0.098074
1.1. | КРОВЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  | 16323.28 | 0.098074
1.1.1. | Заделка вентиляционных продухов и их раскрытие | 1шт. | 177.84 | 1 | 40 | 7113.6 | 0.04274
1.1.2. | очистка кровли от мусора (кроме металлических и шиферных кровель) | 1 кв.м. | 2.92 | 1 | 1577 | 4604.84 | 0.027667
1.1.3. | Очистка тех. этажа от мусора | 1 кв.м. | 2.92 | 1 | 1577 | 4604.84 | 0.027667
2. | ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 378824.5642 | 2.2761
2.1. | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  | 218745.5995 | 1.3143
2.1.1. | Промывка системы центрального отопления | 100 куб. объёма здания | 196.04 | 1 | 559.11 | 109607.9244 | 0.65855
2.1.2. | Первое рабочее испытание ц/о | 100 м | 806.01 | 1 | 44.74 | 36060.8874 | 0.21666
2.1.3. | Рабочая проверка системы в целом | 100 м | 857.15 | 1 | 44.74 | 38348.891 | 0.23041
2.1.4. | Окончательная проверка системы при сдаче | 100 м | 317.53 | 1 | 44.74 | 14206.2922 | 0.085355
2.1.5. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 107.64 | 0.05 | 70 | 376.74 | 0.0022635
2.1.6. | Мелкий ремонт изоляции | 1 м.
| диаметр трубы 100 |  | 161.85 | 0.05 | 1601 | 12956.0925 | 0.077843
2.1.7. | Снятие параметров теплоносителя с осмотром (плановые 1 раз в неделю) и по обращениям жильцов | 1 ж.д | 29.21 | 26 | 1 | 759.46 | 0.004563
2.1.8. | Снятие и установка контрольно-измерительных приборов (КИП) для поверки | 1 прибор | 59.18 | 1 | 18 | 1065.24 | 0.0064002
2.1.9. | осмотр системы центрального отопления на чердаках и в подвалах | 1000 кв. м. | 851.44 | 2 | 3.15 | 5364.072 | 0.032229
2.2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 127760.2087 | 0.76761
2.2.1. | Временная заделка свищей (хомуты): | [5 empty] | 0
| Ф до 50 мм | 1 место | 173.84 | 0.03 | 6800 | 35463.36 | 0.21307
| Ф до 100 мм | 1 место | 294.59 | 0.03 | 85 | 751.2045 | 0.0045134
2.2.2. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в МОП | 100п.м. | 415.04 | 4 | 48.62 | 80716.9792 | 0.48497
2.2.3. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями | 156.43 | 0.1 | 495 | 7743.285 | 0.046524
2.2.4. | Консервация поливомоечных кранов х/в и г/в в мусорокамерах (на зиму) | 1 кран | 32.12 | 3 | 8 | 770.88 | 0.0046316
2.2.5. | Снятие показаний вводных водомеров | 1 счетчик | 19.21 | 25 | 2 | 960.5 | 0.0057709
2.2.6. | Снятие параметров теплоносителя ГВС с осмотром (плановые 1 раз в неделю) и по обращениям жильцов | 1 ж.д | 19.21 | 52 | 1 | 998.92 | 0.0060018
2.2.7. | Снятие и установка контрольно-измерительных приборов в МОП (водомеры, манометры) | 1 счетчик | 59.18 | 0.5 | 12 | 355.08 | 0.0021334
2.3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 32318.756 | 0.19418
2.3.1. | Замена перегоревшей электрической лампочки в МОП | шт. | 85.08 | 0.5 | 675 | 28714.5 | 0.17252
2.3.2. | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в МОП, на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1925.73 | 2 | 0.6 | 2310.876 | 0.013884
2.3.3. | Снятие показаний контрольно-измерительных приборов в МОП и лифтах | 1 счетчик | 19.21 | 25 | 2 | 960.5 | 0.0057709
2.3.4. | Осмотры вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 жилой дом | 166.44 | 2 | 1 | 332.88 | 0.002
3. | РАБОТЫ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  | 914395.112 | 5.4939
3.1. | УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  | 432638.724 | 2.5994
3.1.1. | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класс территории | 1 кв.м. | 0.62 | 124 | 3037.55 | 233526.844 | 1.4031
3.1.2. | Подметание придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класс территории | 1 кв.м. | 0.78 | 124 | 360 | 34819.2 | 0.2092
3.1.3. | Подметание придомовой территории без покрытия 2 класс территории | 1 кв.м. | 0.47 | 124 | 219 | 12763.32 | 0.076685
3.1.4. | Уборка газонов от случайного мусора(уборка цветника) | 1 кв.м. | 0.35 | 124 | 1511.35 | 65592.59 | 0.3941
3.1.5. | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора во время листопада | 1 кв.м. | 3.36 | 10 | 1511.35 | 50781.36 | 0.30511
3.1.6. | Уборка приямков | 1 приямок | 95.88 | 12 | 14 | 16107.84 | 0.09678
3.1.7. | Сдвигание свежевыпавшего снега с толщиной более 2 см вручную в валы или кучи с пешеходных дорожек с усовершенствованным покрытием с устройством прохода шириной 1 м | 1 кв.м. | 3.17 | 10 | 114.8 | 3639.16 | 0.021865
3.1.8. | Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололеда (2 раза в сутки) | 1 кв.м. | 2.1 | 10 | 114.8 | 2410.8 | 0.014485
3.1.9. | Уход за зелеными насаждениями: покос травы на газонах придомовой территории | 1 кв.м. | 1.72 | 5 | 1511.35 | 12997.61 | 0.078093
3.3. | УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  |  |  | 481756.388 | 2.8945
3.3.1. | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв.м. | 2.47 | 62 | 82.2 | 12588.108 | 0.075632
3.3.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, оборудованных лифтом и мусоропроводом | 1 кв.м. лестничных клеток | 2.57 | 124 | 506.3 | 161347.684 | 0.96942
3.3.3. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, оборудованных лифтом | 1 кв.м. лестничных клеток | 2.9 | 62 | 1518.9 | 273098.22 | 1.6408
3.3.5. | Мытье пола кабины лифта | 1кв.м. пола | 3.22 | 124 | 16.9 | 6747.832 | 0.040543
3.3.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 кв.м. | 3.6 | 25 | 142.85 | 12856.5 | 0.077245
3.3.7. | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв.м. | 5.03 | 6 | 82.2 | 2480.796 | 0.014905
3.3.8. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, оборудованных лифтом | 1 кв.м. лестничных клеток | 4.16 | 6 | 506.3 | 12637.248 | 0.075928
3.3.9. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, оборудованных лифтом | 1 кв.м. лестничных клеток | 3.47 | 6 | 1518.9 | 31623.498 | 0.19
4. | СПЕЦРАБОТЫ |  |  |  |  | 1139252.485 | 6.8449
1. | АТС | кв.м. | 0.65 | 25 | 18493.1 | 300512.875 | 1.8056
2. | Дератизация | кв.м. | 5.84 | 1 | 1483.6 | 8664.224 | 0.052057
3. | Дезинсекция | кв.м. | 5.72 | 0.5 | 1483.6 | 4243.096 | 0.025494
4. | Обследование вентканалов | шт. | 44.53 | 1 | 45 | 2003.85 | 0.01204
5. | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | шт. | 5000 | 2 | 1 | 10000 | 0.060082
6. | Обслуживание приборов учета, в т.ч.
| Поверка водомеров | шт. | 1500 | 2 | 2 | 6000 | 0.036049
| Снятие показаний с теплосчетчиков | шт. | 2165 | 25 | 1 | 54125 | 0.3252
| Обслуживание теплосчетчиков | шт. | 2932.5 | 6 | 1 | 17595 | 0.10572
| Поверка теплосчетчиков | шт. | 61841.44 | 1 | 1 | 61841.44 | 0.37156
7. | АСПЗ | шт. | 2667.84 | 25 | 3 | 200088 | 1.2022
8. | Техническое обслуживание лифтов | шт | 4012 | 10 | 2 | 80240 | 0.4821
9. | Сбор, вывоз и утилизация отходов | м3 | 285 |  | 624.35 | 177939 | 1.0691
10. | Энергоаудит | шт | 44000 | 0.25 | 1 | 11000 | 0.066091
11. | Обслуживание ЗПУ | шт. | 240 | 25 | 5 | 30000 | 0.18025
12. | Обслуживание ИТП | шт. | 7000 | 25 | 1 | 175000 | 1.0514
| Всего затрат |  |  |  |  | 2448795.4412 | 14.713